附件1：
	项目名称
	数量
	技术参数
	预算
单价（元）

	恒温水浴箱
	1
	 功率：≤1800W，显示：LCD数码管，温控范围：≤0.5摄氏度，工作尺寸：≥600*300*190mm，整机尺寸：≤680*370*420mm，
	2640

	低温离心机
	1
	1、要求最高转速：角转子≥5000r/min，水平转子≥5000r/min；2、要求最大相对离心力：角转子≥4640×g，水平转子≥6100×g；3、要求最大容量： 角转子≥6×500ml  水平转子≥4×1000ml；4、要求转速精度：≤±10r/min；5、要求转速范围：100rpm~最高转速、步进100；6、要求定时范围不低于：1min-99h59min；7、要求温度设置范围不低于：-20℃~40℃（1℃可调）；8、要求温度精度：≤±1℃；9、要求具备预冷功能；10、要求定时模式至少包含：启动计时、到转速计时、瞬时连续计时模式、定时启动模式；
	98000

	医用血浆分离夹
	1
	夹紧力：20N，使用血袋至少包含：100ml、200ml、300ml、400ml，净重：≤2.5kg
	1000

	高频热合机
	1
	电源电压：200-250V，功率：120VA，定时范围：0.5-5s，热合标准进闸：Φ5塑料管，
	10200

	手术器械一批
	1
	详见下表
	44536

	不锈钢培养架子
	9
	304加厚不锈钢材质，称重力大于95kg，带轮，（包含：规格：宽560*深800*高800 7个；宽650*深800*高550 1个；宽500*深600*高800 1个）
	2500

	牙科弯手机
	15
	用于牙科治疗，可重复消毒使用
	580

	洁牙手柄
	15
	用于牙科治疗，可重复消毒使用
	460

	拔牙钳
	60
	各型号
	208

	根管测量仪
	5
	用于牙齿根管测量
	2600

	根管治疗仪
	5
	用于牙齿根管治疗
	3500

	牙科高速气涡轮手机
	50
	各型号
	720


	名称
	型号
	规格
	数量

	眼用显微持针钳
	ZO12011R
	115X11,弯尖头，不带锁
	7

	斜视钩
	ZO986R
	135X10,球头，弯
	15

	眼用测量规
	ZO20025R
	0-20弯
	5

	眼睑拉钩
	ZO14602R
	140X9
	8

	眼科镊
	Z0020RB
	100，有钩
	30

	眼科剪
	ZC057R
	100
	200

	镶片持针钳
	ZM013R
	125直，细针，0.3
	30

	帕巾钳
	ZE432R/MB
	110
	12

	显微持针钳(直型)
	ZF239RN
	160X0.8
	5

	显微镊（有钩）
	ZD398RB
	160x0.4直型，有钩
	5

	显微镊（无钩）
	ZD286RN
	160X0.4,直型
	5

	显微组织剪（弯型）
	ZF017RN
	160，弯型，簧式
	5

	显微组织剪（直型）
	ZF016RN/T
	160，直型，簧式
	5

	显微血管夹（弯）
	ZF2207RN
	3CM，弯，结合式
	10

	显微血管夹（弯）
	ZF2200RN
	3.7CM，弯，结合式
	10

	显微血管夹（弯）
	ZF2213RN
	4.5CM，弯，结合式
	10

	显微血管夹（弯）
	ZF2210RN
	5.7CM弯，结合式，
	10

	冲洗针（直）
	Z01946R
	7#，直
	6

	止血钳
	ZH108MN
	125,直蚊，精细
	20

	分离结扎钳
	ZH482RN
	18X15X90°
	2

	皮肤拉钩
	ZT120RN
	160X8X9双钩，钝
	4

	组织钳
	ZE012R/MB
	140
	20

	手术剪
	Zc344R/RB
	140 直尖
	50

	止血钳
	ZH109MN
	125 弯纹，全齿
	50


手术器械目录：

