附件1：
	项目名称
	数量
	技术参数
	预算
单价

	眼科手术小器械
	1
	1、枪状咬骨钳口径2mm 2把，口径3mm 2把
2、显微有齿镊10把
3、撕囊镊10把
4、眼科小弯剪（圆头）5把
	16720

	智能通络治疗仪
	2
	用于骨折、腰腿疼痛患者的康复治疗，要求设备可使用药贴
	30000

	超声骨动力系统刀头（钩刀L7）
	5
	1、刀头安全性设计：钝性刀头设计，刀尖最薄处≥ 0.5mm，防止锐性划伤软组织；2、冲洗模式：刀头具备中心冲洗功能；3、切骨方式：切骨和磨骨使用同一手柄完成，术中更换刀头时无需更换手柄；4、超声刀头种类：适配骨科通道下及椎间孔镜下专用刀头；5、匙形刀头，处理打磨各种骨赘等；6、蹄形刀头，颈椎后路单开门/双开门等手术；7、微创椎间孔镜下刀头，中空环锯形，外壁光滑，可以镜下贴近软组织操作；
	9700

	超声骨动力系统刀头（有齿匙型L7）
	1
	
	9700

	超声骨动力系统刀头（片刀L8 5片、L7 2片）
	7
	
	10000

	超声骨动力系统刀头（镜下长环锯L32*3.6）
	1
	
	18000

	椎间孔成型环锯
	3
	规格：外径7.5mm，内径6.5mm
	6500

	椎间孔成型环锯
	1
	规格：φ8.0×165mm
	15000


