附件1：

一、服务内容明细
	项目名称
	设备名称
	种类
	数量（台）
	预算单价（元）
	预算总价（元）

	放射诊疗设备性能检测、场所放射防护检测、核磁屏蔽性能及效能检测、辐射环境监测、核医学科废水和固体废物监测等年度监测服务
	DSA
	Ⅱ类射线装置
	3
	2000
	6000

	
	移动床旁X光机
	Ⅲ类射线装置
	2
	2000
	4000

	
	DR
	Ⅲ类射线装置
	4
	2000
	8000

	
	乳腺DR
	Ⅲ类射线装置
	1
	2000
	2000

	
	口腔CBCT
	Ⅲ类射线装置
	1
	2000
	2000

	
	牙片机
	Ⅲ类射线装置
	1
	2000
	2000

	
	16排CT
	Ⅲ类射线装置
	1
	2000
	2000

	
	双排CT
	Ⅲ类射线装置
	1
	2000
	2000

	
	64排CT
	Ⅲ类射线装置
	3
	2000
	6000

	
	双源CT
	Ⅲ类射线装置
	1
	2000
	2000

	
	车载CT
	Ⅲ类射线装置
	1
	2000
	2000

	
	骨密度
	Ⅲ类射线装置
	1
	2000
	2000

	
	数字胃肠机
	Ⅲ类射线装置
	1
	2000
	2000

	
	碎石机
	Ⅲ类射线装置
	1
	2000
	2000

	
	直线加速器
	Ⅱ类射线装置
	1
	6000
	6000

	
	X光模拟定位机
	Ⅲ类射线装置
	1
	2000
	2000

	
	小C臂
	Ⅲ类射线装置
	4
	2000
	8000

	
	G型臂
	Ⅲ类射线装置
	1
	2000
	2000

	
	核磁
	---
	3
	4000
	12000

	
	核医学科放射源
	密封性放射源
	2
	1000
	2000

	
	核医学科环境监测
	
	1
	4000
	4000

	
	核医学科废水监测
	
	1
	2000
	2000

	
	合计
	
	
	
	82000


二、服务要求
1.检测项目含：II类、III类射线装置须监测放射诊疗设备性能检测、场所放射防护检测、辐射环境监测；核医学科须监测2枚放射源、废水和固体废物监测、核医学科环境监测；核磁须进行核磁屏蔽性能及效能检测；

2.提供检测资质证明材料能满足WS76-2020、WS519-2019、WS/T263-2006、GB/T12190-2021，要求。除CT设备外，其他放射诊断设备放射防护监测依据标准WS76-2020《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》开展状态检测。

3.公司一旦中标，需提供完整的技术服务范围和项目清单，并承诺本次放射诊疗设备性能检测、场所放射防护检测项目、核磁屏蔽性能及效能检测不再转由其他公司进行。

4.监测设备必须检定合格，并且在检定有效期内，监测过程中须有完整的使用记录（包括使用时间、地点等）。   

5.生态环境监测机构授权签字人应具备授权范围内的相关专业知识，并且具有与授权签字范围相适应的相关专业背景或教育培训经历，具备中级及以上专业技术职称或同等能力，且具有从事生态环境监测相关工作3年以上经历。
6.参加监测的人员必须接受过业务培训，并且通过计量认证和技术服务机构资质审定。检测完成后，原始记录需有检测人员、校核人和医疗机构陪同人员确认并签字。                                                                                 
