附件1：
	包号
	货物名称
	技术参数及配置
	预计数量
	单位   （卷/年）
	预算单价（元/卷）
	备注

	1包
	ATC包装纸
	1、
规格：74mm*240m
2、
材质：PE膜
3、
需与玉溪市人民医院的三洋ATC全自动分包机320G适用
	730 
	卷
	390元/卷
	合同有效期三年

	
	热转印条形码碳带

	1、
规格：65mm*300m
2、
材质：蜡基混合型碳带
3、与上述ATC包装纸配套使用。
	380
	卷
	190元/卷
	


