附件1：
	    1包负压吸引站配置技术参数要求
	

	序号
	名  称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	水环真空泵
	2BV131
	台
	2 
	佶缔纳士

	2
	真空罐
	5m³
	台
	2 
	国标

	3
	不锈钢汽水分离器
	QFQ800X800
	台
	1 
	国标

	4
	真空止回阀
	DN50
	台
	2 
	非标定制

	5
	不绣钢传用阀
	DN80
	个
	8 
	国标

	6
	铜球阀
	DN25
	个
	6 
	埃美柯

	7
	不绣钢法兰304（定制）
	DN80
	个
	24 
	国标

	8
	不绣钢螺栓
	φ14X60mm
	套
	120 
	国标

	9
	真空传感器
	
	个
	1 
	GD-Rietschle

	10
	电缆线
	6mm
	米
	90 
	昆缆

	11
	不绣钢传用管
	DN89
	米
	25 
	国标

	12
	不绣钢传用三通
	DN89
	个
	4 
	国标

	13
	不绣钢传用弯头
	DN89
	个
	16 
	国标

	14
	控制柜PLC
	
	套
	1 
	定制


注：负压吸引扩容系统包含安装和运输费用。
	2包微型消防疏散引导箱配置预算明细（套）

	序号
名称
型号
单位
数量
预计单价
（元）
1
消防疏散引导箱
定制：1、疏散箱规格为800mm*600mm*270mm;层数为3层；2、玻璃门材质为钢化玻璃，厚度为5mm;3、箱体材质为钢板，厚度1mm
个
87
200
2
口哨
质地优良、表面光滑、无异味、声音响亮
个
174
5
3
过滤式自救呼吸器
1、在额定防护时间内，任何单个5min过程中，一氧化碳透过浓度的时间加权平均值≤150ml/m2,吸气温度≤50℃;吸气阻力≤500Pa;呼气阻力力≤200Pa;2、滤烟效率≥96%3、眼区漏气系数≤19%,呼吸区漏气系数≤4%4、视窗的透光率≥85%，5、新国标消防3C认证，，带检验报告、合格证、消防查验码；3、出厂日期为供货月份的上一个月。      
台
174
40
4
灭火毯
1mx1m型灭火毯，材质：优质玻璃纤维（国标）
床
174
15
5
反光背心
重量0. 5kg以内、绿色或橙色
件
87
10
6
喊话器
无杂音、型号为ML-688
个
87
28
7
消防安全绳
8型20米（带钢丝）3C认证，，带检验报告、合格证、消防查验码
条
59
30
8
消防安全腰带
3C认证，，带检验报告、合格证、消防查验码（带两个O型扣）
条
118
15
9
防护手套
3C认证，，带反光膜、合格证
双
118
15
10
指挥棒
电池式
个
87
20
11
消防湿毛巾
1、毛巾规格30cmx30cm，面料为纯棉，2、外包装为铝箔密封包装，带检测报告，3、保质期为三年，出厂日期为供货月份的上一个月。
个
870
5
12
疏散引导箱标识
30cmx30cm自贴式（具体颜色、标志根据甲方要求定制）
个
87
5
防汛应急物资配置预算明细（套）

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	单价（元）

	1
	救生橡皮艇
	四人
	艘
	2
	3000

	2
	高筒雨鞋
	42码
	双
	6
	50

	3
	安全帽
	国标
	顶
	10
	50

	4
	十字镐
	大号 28cm
	把
	2
	40

	5
	撬棍
	60cm
	条
	4
	30

	6
	救生衣
	非充气式
	套
	6
	80

	7
	救生圈
	非充气式
	个
	6
	60

	8
	头灯
	LED
	个
	10
	50

	9
	雨衣
	雨衣雨裤套装   XXL号
	件
	4
	200

	10
	游泳镜
	平光   成人均码
	副
	10
	100

	11
	防汛沙袋
	加厚  15-20kg
	个
	100
	30

	12
	潜污泵
	QW65-25-30-4
	台
	2
	2700

	13
	橡胶水管
	DN65
	米
	60
	25

	14
	尼龙绳
	8厘
	米
	100
	9.8


