附件1：
	    负压吸引站配置技术参数要求
	

	序号
	名  称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	水环真空泵
	2BV131
	台
	2 
	佶缔纳士

	2
	真空罐
	5m³
	台
	2 
	国标

	3
	不锈钢汽水分离器
	QFQ800X800
	台
	1 
	国标

	4
	真空止回阀
	DN50
	台
	2 
	非标定制

	5
	不绣钢传用阀
	DN80
	个
	8 
	国标

	6
	铜球阀
	DN25
	个
	6 
	埃美柯

	7
	不绣钢法兰304（定制）
	DN80
	个
	24 
	国标

	8
	不绣钢螺栓
	φ14X60mm
	套
	120 
	国标

	9
	真空传感器
	
	个
	1 
	GD-Rietschle

	10
	电缆线
	6mm
	米
	90 
	昆缆

	11
	不绣钢传用管
	DN89
	米
	25 
	国标

	12
	不绣钢传用三通
	DN89
	个
	4 
	国标

	13
	不绣钢传用弯头
	DN89
	个
	16 
	国标

	14
	控制柜PLC
	
	套
	1 
	定制


注：负压吸引扩容系统包含安装和运输费用。
