附件1：

低压框架断路器需求参数

| 产品名称 | 数量 | 型号 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低压框架断路器 |  | MT20 H1 3P D/O MIC 2.0A 2000A | LR/标准+MCH AC200-240V+MX标准型 |
|  | 3套 |  | 200-250Vac/dc+XF标准型 |
|  |  |  | 200-250Vac/dc+抽架+CDP |
|  |  |  | 上端后水平接线+下端后水平接线 |

要求;1、需与现有配电室设施匹配、不进行大幅改动；

2、所投产品包含运输费、安装费、调试检测费；

3、质保两年以上、合同签订后三天内供货。