组织包埋盒打印机技术参数及主要技术规格

- 组织包埋盒打印机

- 数量：壹套

- 设备主要用途说明：用于包埋盒快速、准确的打印标签。

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - ★整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤1个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

  - 要求至少具备非接触式喷墨激光打印技术；

  - ▲要求打印速度≤4.5秒/个包埋盒；

  - ▲要求墨盒连续打印容量≥120,000个包埋盒；

  - 要求至少具备夹取式机械手传送出盒，确保包埋盒高速稳定顺畅出盒；

  - ▲要求打印字迹清晰，且耐磨、耐刮、耐腐蚀，长期保存不褪色，已通过第三方实验室字符耐受性测试；

  - ▲要求打印过程中不产生化学挥发物、有害气体、气溶胶及烟尘等，已通过第三方实验室环保检测；

  - 要求装载槽采用金属制管槽，有效降低盒子摩擦力；

  - 要求包埋盒上载量≥2*50个包埋盒（可扩充2*125个包埋盒）；

  - 要求包埋盒收集数量≥10个包埋盒；

  - ▲要求系统兼容性：兼容HIS、LIS、PIS、PACS系统，可通过虚拟打印机形式或缓存文件形式打印；

  - 要求操作软件：操作软件具有著作权证书，可根据科室现有的操作习惯定制功能，自定义格式、内容、个性功能，无需改变原有操作流程；

  - 要求软件能实现中英文语言切换，用户打印界面包含打印编辑窗、待打印窗、已打印窗，可查询已打印、未打印数据信息，可按月/年统计打印数量，模板图形化拖拽式设计，支持多模板选择（不限数量），支持数字转中文、中文转数字，数字转圆圈等，可定义多个组合字段、自定义字段，可自动打印实时系统日期（无需手工设定）；

  - ▲要求设备使用寿命≥6年；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。质保期内维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。