## 技术参数
标包 | 序号 | 项目名称 | 货物名称 | 技术参数 | 是否允许进口 | 年预计金额（万元） | 备注
1包 | 1 | 植入式神经刺激系统经皮电极套件 | 植入式神经刺激系统经皮电极套件 | 1、恒定电流刺激，保持电场稳定； 2、②脊髓神经刺激系统可充电脉冲发生器寿命大于10年；免充电脉冲发生器寿命≥4年，可使用爆发式电刺激模式；3、爆发式电刺激能模拟人体生理自然产生的信号，爆发刺激对疼痛缓解更有效；4、频率2-1200Hz，脉宽50-500us，电幅0.1-25.5mA；可设置1-24组程序，每组1-8个刺激组。5、可用于神经功能修复领域和神经病理性疼痛领域，包括中枢神经疼痛、脊柱术后慢性腰背部疼痛、外周神经疼痛、带状疱疹后遗神经痛、外周缺血性疼痛、糖尿病外周神经病变等等；6、根据病人病情需要可提供3186、3189、3244、3288、3383、3722、3788、3851、3660、3662等型号电极套件。 | 是 | 100
2包 | 1 | 测序反应通用试剂 | 测序反应通用试剂 | 适用于西安天隆科技有限公司多通道荧光定量分析仪Fascan48E，用于氯吡格雷CYP2C19*2、*3、*17位点检测、叶酸MTHFR677位点检测、华法林VKORC1及CYP2C9*3位点检测 | 否 | 34
3包 | 1 | SPE前处理柱等14项耗材 | SPE前处理柱 | 适用仪器为湖南创新通用仪器有限公司GI-YT3000二维液相色谱系统，适用项目为万古霉素、伏立康唑、卡马西平、丙戊酸、度洛西汀、帕罗西汀、拉莫三嗪、甲氨蝶呤、奥卡西平、左乙拉西坦、美罗培南、亚胺培南、利奈唑胺等药物血清药物浓度测定 | 否 | 11.11
| 2 |  | 快速分析柱 | 适用仪器为湖南创新通用仪器有限公司GI-YT3000二维液相色谱系统，适用项目为万古霉素、伏立康唑、卡马西平、丙戊酸、度洛西汀、帕罗西汀、拉莫三嗪、甲氨蝶呤、奥卡西平、左乙拉西坦、美罗培南、亚胺培南、利奈唑胺等药物血清药物浓度测定 | 否
| 3 |  | 缓冲液 | 适用仪器为湖南创新通用仪器有限公司GI-YT3000二维液相色谱系统，适用项目为万古霉素、伏立康唑、卡马西平、丙戊酸、度洛西汀、帕罗西汀、拉莫三嗪、甲氨蝶呤、奥卡西平、左乙拉西坦、美罗培南、亚胺培南、利奈唑胺等药物血清药物浓度测定样品的检测 | 否
| 4 |  | 清洗液 | 适用仪器为湖南创新通用仪器有限公司GI-YT3000二维液相色谱系统，适用项目为万古霉素、伏立康唑、卡马西平、丙戊酸、度洛西汀、帕罗西汀、拉莫三嗪、甲氨蝶呤、奥卡西平、左乙拉西坦、美罗培南、亚胺培南、利奈唑胺等药物血清药物浓度测定后的仪器清洗 | 否
| 5 |  | 样本释放剂 | 适用仪器为湖南创新通用仪器有限公司GI-YT3000二维液相色谱系统，适用项目为万古霉素、伏立康唑、卡马西平、丙戊酸、度洛西汀、帕罗西汀、拉莫三嗪、甲氨蝶呤、奥卡西平、左乙拉西坦、美罗培南、亚胺培南、利奈唑胺等药物血清药物浓度测定样品的配置 | 否
| 6 |  | 移液枪头 | 规格：10μl、200μl、1ml | 否
| 7 |  | 样品瓶 | 适用于湖南创新通用仪器有限公司GI-YT3000二维液相色谱系统 | 否
| 8 |  | 离心管 | 规格：2ml | 否
| 9 |  | 胎牛血清 | 适用仪器为湖南创新通用仪器有限公司GI-YT3000二维液相色谱系统，适用项目为万古霉素、伏立康唑、卡马西平、丙戊酸、度洛西汀、帕罗西汀、拉莫三嗪、甲氨蝶呤、奥卡西平、左乙拉西坦、美罗培南、亚胺培南、利奈唑胺等药物血清药物浓度测定质控品的配置 | 否
| 10 |  | 过滤垫 | 适用于湖南创新通用仪器有限公司GI-YT3000二维液相色谱系统 | 否
| 11 |  | 氘灯 | 适用于湖南创新通用仪器有限公司GI-YT3000二维液相色谱系统 | 否
| 12 |  | 塑料吸滤头 | 适用于湖南创新通用仪器有限公司GI-YT3000二维液相色谱系统流动相杂质的过滤 | 否
| 13 |  | 钢吸滤头 | 适用于湖南创新通用仪器有限公司GI-YT3000二维液相色谱系统流动相杂质的过滤 | 否
| 14 |  | 六通阀 | 适用于湖南创新通用仪器有限公司GI-YT3000二维液相色谱系统 | 否
4包 | 1 | 喉罩 | 喉罩 | 1、供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。 浅麻醉状态下患者耐受性好。2、适于体重＜5kg的新生儿、5kg-10kg、10kg-20kg、20kg-30kg的小儿、30kg-50kg的小儿及体型较小的成年人、50kg-70kg的成年人、70kg-100kg体型较大的成年人。各型号喉罩气囊与人体接触紧密顺滑、人工气道无漏气，确保通气量准确。3、采用环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不大于10 ug/g。 | 是 | 17 | 需提供样品
5包 | 1 | 一次性使用胸腹腔引流导管包 | 一次性使用胸腹腔引流导管包 | 1、适用于胸、腹腔内积气、积液、积脓的引流。2、规格：规格：直-6Fr-20cm、直-6Fr-25cm、直-8Fr-20cm、直-8Fr-25cm、直-10Fr-20cm、直-10Fr-25cm、直-12Fr-20cm、直-12Fr-25cm、弯-6Fr-20cm、弯-6Fr-25cm、弯-8Fr-20cm、弯-8Fr-25cm、弯-10Fr-20cm、弯-10Fr-25cm、弯-12Fr-20cm、弯-12Fr-25cm。3、产品由导管、导引导丝、穿刺针、扩张器、蓝针管、无菌塑柄手术刀、带针非吸收性外科缝线、一次性使用灭菌橡胶外科手套、消毒刷、医用脱脂纱布块、一次性使用手术洞巾、一次性使用治疗巾、一次性使用无菌注射器、蝶形夹、医用愈肤膜、试管、一次性使用输液旋塞、一次性使用输液连接管、引流连接管、肝素帽、一次性使用引流袋组成 | 是 | 10
6包 | 1 | 泡沫型预处理保湿剂 | 泡沫型预处理保湿剂 | 1、产品外观：产品应为清澈透明浅色液体，不分层，无悬浮物或沉淀，无刺激性气味； 2、产品主要成份：含蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶、醣酶等多种生物酶，能快速去除器械表面的污染物及生物膜，含保湿因子可对器械长效保湿； 3、PH中性，安全无毒，100%可生物降解； 4、高发泡，产品应为高泡型； 5、产品有效期：有效期大于两年（包含）； 6、可有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌繁殖，提供第三方机构检测报告； 7、须配备专用发泡机，发泡机须提供第三方机构认证报告； 8、可携带包装规格须提供注管腔专用工具； 9、须提供950ML（或32盎司）、4L（或1加仑）、20L（或5加仑）三种或以上产品包装规格； | 是 | 15
7包 | 1 | 一次性使用孔巾 | 一次性使用孔巾 | 1、用于检查、治疗、手术中使用。 2、须提供长宽60cm*60cm、70cm*70cm、80*80cm，孔直径5cm、10cm、15cm三种或以上产品规格。 | 是 | 2 | 需提供样品
8包 | 1 | 一次性使用引流装置 | 一次性使用引流装置 | 1.具有引流功能同时具有多项功能于一体的引流套装产品. 2.多腔道双套管结构的引流产品，配有外管壁内的独立管腔，可在术后感染、出血等并发症下给予术后干预。 3.管体堵塞时，有专用进水通道，可实现间歇/持续冲洗，引流装置设有旋紧式分离接头，进行内管更换同时可进行清理及更换，支持X射线下显影。 4.套装内配有负压引流球，全硅胶材质，易挤捏，且具有防逆流的功能，为引流管的外接装置，可选择相关术式使用. | 否 | 3 | 需提供样品
9包 | 1 | T细胞识别的黑色素瘤抗原（MelanA）等22项耗材 | T细胞识别的黑色素瘤抗原（MelanA） | 1、试剂必须满足免疫组化相关技术质量要求。 2、能够与我科目前在用的二抗DAB染色液配套使用。 3、符合我国产品注册生产许可的规定，并有相关证明材料。 4、能够在免疫组化染色机上使用。 5、符合特染试剂的相关技术质量要求。 | 否 | 2
| 2 |  | 多发性骨髓瘤致癌蛋白1(MUM1)
| 3 |  | 肌调节蛋白（MyoD1）
| 4 |  | 肌浆蛋白（Myogenin）
| 5 |  | 原肌球蛋白受体激酶（pan-TRK）
| 6 |  | SMARCA4/Brg1
| 7 |  | 整合酶相互作用分子1（INI-1）
| 8 |  | 胰岛素瘤相关蛋白1（INSM1）
| 9 |  | 配对盒基因2（Pax-2）
| 10 |  | 第10号染色体缺失的磷酸酶和张力蛋白同源等位基因（PTEN）
| 11 |  | 肾细胞癌标记物（RCC）
| 12 |  | 特异AT序列结合蛋白2（SATB2）
| 13 |  | 性别决定区Y框蛋白10基因（SOX-10）
| 14 |  | BRAF基因V600E
| 15 |  | CD30
| 16 |  | 神经细胞粘附分子（CD56）
| 17 |  | 细胞周期蛋白依赖性激酶4（CDK4）
| 18 |  | 鼠双微体2（MDM2）
| 19 |  | 睾丸核蛋白（NUT）
| 20 |  | 六胺银染色法（GMS）
| 21 |  | 九甲醇刚果红染色
| 22 |  | 网状纤维染色